## Sheet0
任务台账
序号 | 检查对象 | 所属区县 | 任务类型 | 执法人员 | 检查时间 | 是否发现问题 | 检查情况
1 | 河源市正天检测有限公司 | 源城区 | 双随机/监测机构 | 朱祖其、谢小平、陈港 （河源生态环境监测站专家协助） | 2025-7-25 | 发现一般问题 | 现场检查情况： 1.移液枪EM0237，未及时校准； 2.报告（编号：202502048）：报告原始记录中样品接样时间和分析时间未具体到小时，无法判断短期保质期样品的有效性；样品交接流转记录交接时间与COD和PH原始记录分析表中交接时间不一致；分析仪器没有编号，没有唯一性记录，无法溯源；PH样品分析超过样品2小时保质期。 3.报告（编号：202412158）： 报告的流量测量原始记录，引用方法有误。 针对上述问题，已现场要求企业整改。