《河源市城市供水专项规划（2025~2035 年）》（征求意见稿）公开征求意见汇总表

| 序号 | 意见与建议 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充水厂智能管控精细化升级，包括核心工艺智能控制、设备全生命周期管理及水质智能监测网络方面升级。 | 采纳。 |
| 2 | 补充管网智慧监测精准化建设，包括漏损防控智能升级、关键节点状态感知、管网数据动态管理。 | 采纳。 |
| 3 | 补充数据平台一体化整合，涵盖跨领域数据互通平台及功能模块化设计。 | 采纳。 |
| 4 | 补充节能设施系统化配置，包括清洁能源深度应用、工艺节能精准落地、节能管理数字化赋能。 | 采纳。 |
| 5 | 补充水资源高效化利用，包括制水废水循环处理、再生水管网协同规划、用水需求精细化引导。 | 采纳。 |
| 6 | 补充绿色厂区生态化建设，例如厂区布局低碳设计，环保建材优先选用。 | 采纳。 |